技术参数：

| 产品型号 | EJD-01HA-R |
| --- | --- |
| 测量方式 | 回路法 |
| 测量量程 | 0.01Ω-200Ω |
| 测量精度 | ±5% |
| 数据传输 | 有线传输/无线传输 |
| 数据查看 | 软件平台查看 |
| 数据存储 | 本地存储/云存储 |
| 供电方式 | 直流电/市电/太阳能 |
| 安装方式 | 壁挂安装，地线穿过设备中心孔 |

资质认证内容保持网站上的不变。

示意图：

可以只放下面圈出的那一个